## Sheet1
POWER TABLE
INPUT BLUE |  | PH - PH
|  | Volts | amps | PF | VA | kVA | kW | Constant square root of 3
single phase |  | 208 | 470 | 0.7 | 97760 | 97.76 | 68.432
three phase |  | 23000 | 1200 | 0.85 | 47804602.2889 | 47804.6023 | 40633.9119 | 1.7321
single phase |  | kVA | Volts |  | Amps
| Unitiy Power Factor | 89.96 | 208 |  | 432.5
single phase |  | kW | Volts | PF | Amps
|  | 50 | 240 | 0.85 | 177.0833
three phase |  | kVA | Volts |  | Amps
| Unitiy Power Factor | 89.96 | 208 |  | 249.704
three phase |  | kW | Volts | PF | Amps
|  | 89.96 | 600 | 0.85 | 101.8401